## D 单位工程最高投标限价汇总表
单位工程最高投标限价汇总表
工程名称：水电新村17间门面房用水管道改造分户施工 |  | 标段：水电新村17间门面房用水管道改造分户施工 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：材料、设备暂估价（元）
1 | 分部分项工程费 |  | 84593.48 |  |  | 99415.15 | 14821.67
1.1 | 定额人工费 |  | 16834.31 |  |  | 18910.29 | 2075.98
1.2 | 定额机械费 |  | 6585.6 |  |  | 6601.98 | 16.38
1.3 | 综合费 |  | 5999.92 |  |  | 6536.08 | 536.16
2 | 措施项目费 |  | 1294.76 |  |  | 1439.16 | 144.4
3 | 不可竞争费 |  | 4910.78 |  |  | 5458.34 | 547.56
3.1 | 安全文明施工费 |  | 4910.78 |  |  | 5458.34 | 547.56
3.2 | 环境保护税 | [5 empty] | 0
4 | 其他项目费 |  | 4229.67 |  |  | 4970.76 | 741.09
4.1 | 暂列金额 |  | 4229.67 |  |  | 4970.76 | 741.09
4.2 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 0
4.3 | 计日工 | [5 empty] | 0
4.4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 0
5 | 税金 |  | 8552.58 |  |  | 10015.51 | 1462.93
工程造价=1+2+3+4+5 |  |  | 103,581.27 |  | 0 | 121,298.92 | 17717.65
说明：本表适用于单位工程最高投标限价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号：2018-JS-12

## E.1 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单计价表
工程名称：水电新村17间门面房用水管道改造分户施工 |  |  |  | 标段：水电新村17间门面房用水管道改造分户施工 |  |  |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[10 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
1 | 031001011001 | 管道碰头 | 1.名称：不停水开孔 2.球墨铸铁管开孔DN150*150*50 3.未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 |  | 处 | 2 | 1694.45 | 3388.9 |  | 758.52 | 885.18
2 | 031001011002 | 管道碰头 | 1.名称：不停水开孔 2.球墨铸铁管开孔DN100*100*50 3.未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 |  | 处 | 1 | 1271.77 | 1271.77 |  | 256.62 | 354.66
3 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.名称：梯后免维护阀门 2.型号：DN50 3.未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 |  | 个 | 3 | 329.26 | 987.78 |  | 116.76 | 9.66
4 | 040504001001 | 砌筑检查井 | 1.名称：梯口阀门井 2.型号：400*400 3.含井圈井盖 4.未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 |  | 座 | 3 | 1160.85 | 3482.55 |  | 647.88 | 15.51
5 | 031001007001 | 复合管 | 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.规格、压力等级:衬塑复合管DN50 4.连接形式:丝扣连接 5.压力试验及消毒、吹洗设计要求 6.警示带形式 7.管件制安 8.未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 |  | m | 99 | 76.43 | 7566.57 |  | 1831.5 | 127.71
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号：2018-JS-12
分部分项工程量清单计价表
工程名称：水电新村17间门面房用水管道改造分户施工 |  |  |  | 标段：水电新村17间门面房用水管道改造分户施工 |  |  |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[10 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
6 | 031001007002 | 复合管 | 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.规格、压力等级:衬塑复合管DN15 4.连接形式:丝扣连接 5.压力试验及消毒、吹洗设计要求 6.警示带形式 7.管件制安 8.未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 |  | m | 102 | 32.73 | 3338.46 |  | 1265.82 | 30.6
7 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.规格、压力等级:PE给水管dn20 4.连接形式:丝扣连接 5.压力试验及消毒、吹洗设计要求 6.警示带形式 7.管件制安 8.未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 |  | m | 170 | 16.52 | 2808.4 |  | 1283.5 | 3.4
8 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.名称：磁控阀 2.型号：DN15 3.未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 |  | 个 | 17 | 45.63 | 775.71 |  | 123.76 | 2.55
9 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1.名称：铜闸阀 2.型号：DN15 3.未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 |  | 个 | 17 | 34.29 | 582.93 |  | 109.48 | 18.53
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号：2018-JS-12
分部分项工程量清单计价表
工程名称：水电新村17间门面房用水管道改造分户施工 |  |  |  | 标段：水电新村17间门面房用水管道改造分户施工 |  |  |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[10 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
10 | 031003013001 | 水表 | 1.名称：远传智能水表（含铜接头） 2.型号：DN15 3.未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 |  | 个 | 17 | 234.13 | 3980.21 |  | 209.44 | 2.21
11 | ZB010101001001 | 水表保温套 | 1.名称：水表保温套 2.型号：DN15 3.未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 |  | 只 | 17 | 20 | 340
12 | ZB010101002001 | 保温套管 | 1.名称：保温套管 2.型号：DN25 3.配套管卡 4.未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 |  | m | 170 | 11.95 | 2031.5 |  | 766.7 | 3.4
13 | 031001006002 | 塑料管 | 1.名称：PVC排水管（表后管道套管） 2.型号：DN50 3.配套管卡 4.未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 |  | m | 85 | 23.36 | 1985.6 |  | 860.2
14 | 040504001002 | 砌筑检查井 | 1.名称：砖砌水表井 2.型号：600*400 3.含铸铁井圈井盖 4.未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 |  | 座 | 17 | 967.37 | 16445.29 |  | 3059.49 | 73.27
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号：2018-JS-12
分部分项工程量清单计价表
工程名称：水电新村17间门面房用水管道改造分户施工 |  |  |  | 标段：水电新村17间门面房用水管道改造分户施工 |  |  |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[10 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
15 | ZB010101002003 | 路面破除 | 1.名称：沥青水泥路面破除 2.具体要求接合现场 3.锯缝机锯缝，含面层及基层破除 4.未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 |  | m | 96 | 18.06 | 1733.76 |  | 652.8 | 653.76
16 | ZB010101002004 | 路面恢复 | 1.名称：沥青水泥路面恢复 2.具体要求接合现场，材质及厚度不低于原路面 3.含面层及基层 4.未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 |  | m | 96 | 73.69 | 7074.24 |  | 631.68 | 80.64
17 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.名称：沟槽土方开挖 2.未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 |  | m³ | 108.36 | 4.71 | 510.38 |  | 42.26 | 347.84
18 | 040103001001 | 回填方 | 1.名称：沟槽土方回填 2.未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 |  | m³ | 54.69 | 15.72 | 859.73 |  | 505.34 | 114.85
19 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.名称：余方弃置 2.运距接合现场自行考虑 3.未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 |  | m³ | 53.66 | 17.64 | 946.56 |  | 15.02 | 708.85
20 | WB040501021001 | 管道垫层 | 1.名称：管道垫层 2.材质：中粗砂 3.未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 |  | m³ | 15.33 | 288.17 | 4417.65 |  | 468.02 | 32.19
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号：2018-JS-12
分部分项工程量清单计价表
工程名称：水电新村17间门面房用水管道改造分户施工 |  |  |  | 标段：水电新村17间门面房用水管道改造分户施工 |  |  |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[10 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
21 | WB040501021002 | 砂回填 | 1.名称：砂回填 2.材质：中粗砂 3.回填至管顶上方20cm 4.未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 |  | m³ | 38.33 | 288.17 | 11045.56 |  | 1170.21 | 80.49
22 | 040503001001 | 管道支墩（挡墩） | 1.名称：管道支墩（三通弯头水表等支墩） 2.材质：见图 3.未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 |  | m³ | 1.5 | 773.72 | 1160.58 |  | 379.31 | 65.28
23 | ZB010101003001 | 垃圾外运 | 1.名称：本工程破除所产生的垃圾外运 2.运距接合现场自行考虑 3.未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 |  | 项 | 1 | 1000 | 1000
24 | ZB010101003002 | 水损 | 1.名称：不停水开孔产生的水损费 2.未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 |  | 项 | 1 | 600 | 600
25 | ZB010101003003 | 大型机械进出场及安拆 | 1.名称：大型机械进出场及安拆 2.机械类型：接合现场自行考虑 3.包含但不限于机械进出场费用、安装、拆除及基础等所有费用 4.未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 |  | 项 | 1 | 6259.35 | 6259.35 |  | 1680 | 2975.02
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号：2018-JS-12

## E.1 分部分项工程量清单与计价表 (校核)
分部分项工程量清单计价表
工程名称：水电新村17间门面房用水管道改造分户施工 |  |  |  | 标段：水电新村17间门面房用水管道改造分户施工 |  |  |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[10 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
1 | 031001011001 | 管道碰头 | 1.名称：不停水开孔 2.球墨铸铁管开孔DN150*150*50 3.未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 |  | 处 | 2 | 1694.45 | 3388.9 |  | 758.52 | 885.18 |  | 4751.32 | 1362.42
2 | 031001011002 | 管道碰头 | 1.名称：不停水开孔 2.球墨铸铁管开孔DN100*100*50 3.未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 |  | 处 | 1 | 1271.77 | 1271.77 |  | 256.62 | 354.66 |  | 1767.22 | 495.45
3 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.名称：梯后免维护阀门 2.型号：DN50 3.未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 |  | 个 | 3 | 329.26 | 987.78 |  | 116.76 | 9.66 |  | 988.62 | 0.84
4 | 040504001001 | 砌筑检查井 | 1.名称：梯口阀门井 2.型号：400*400 3.含井圈井盖 4.未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 |  | 座 | 3 | 1160.85 | 3482.55 |  | 647.88 | 15.51 |  | 3523.14 | 40.59
5 | 031001007001 | 复合管 | 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.规格、压力等级:衬塑复合管DN50 4.连接形式:丝扣连接 5.压力试验及消毒、吹洗设计要求 6.警示带形式 7.管件制安 8.未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 |  | m | 99 | 76.43 | 7566.57 |  | 1831.5 | 127.71 |  | 7643.79 | 77.22
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号：2018-JS-12
分部分项工程量清单计价表
工程名称：水电新村17间门面房用水管道改造分户施工 |  |  |  | 标段：水电新村17间门面房用水管道改造分户施工 |  |  |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[10 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
6 | 031001007002 | 复合管 | 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.规格、压力等级:衬塑复合管DN15 4.连接形式:丝扣连接 5.压力试验及消毒、吹洗设计要求 6.警示带形式 7.管件制安 8.未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 |  | m | 102 | 32.73 | 3338.46 |  | 1265.82 | 30.6 |  | 3400.68 | 62.22
7 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.规格、压力等级:PE给水管dn20 4.连接形式:丝扣连接 5.压力试验及消毒、吹洗设计要求 6.警示带形式 7.管件制安 8.未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 |  | m | 170 | 16.52 | 2808.4 |  | 1283.5 | 3.4 |  | 2818.6 | 10.2
8 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.名称：磁控阀 2.型号：DN15 3.未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 |  | 个 | 17 | 45.63 | 775.71 |  | 123.76 | 2.55 |  | 1116.56 | 340.85
9 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1.名称：铜闸阀 2.型号：DN15 3.未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 |  | 个 | 17 | 34.29 | 582.93 |  | 109.48 | 18.53 |  | 583.78 | 0.85
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号：2018-JS-12
分部分项工程量清单计价表
工程名称：水电新村17间门面房用水管道改造分户施工 |  |  |  | 标段：水电新村17间门面房用水管道改造分户施工 |  |  |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[10 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
10 | 031003013001 | 水表 | 1.名称：远传智能水表（含铜接头） 2.型号：DN15 3.未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 |  | 个 | 17 | 234.13 | 3980.21 |  | 209.44 | 2.21 |  | 3981.74 | 1.53
11 | ZB010101001001 | 水表保温套 | 1.名称：水表保温套 2.型号：DN15 3.未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 |  | 只 | 17 | 20 | 340 |  |  |  |  | 340 | 0
12 | ZB010101002001 | 保温套管 | 1.名称：保温套管 2.型号：DN25 3.配套管卡 4.未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 |  | m | 170 | 11.95 | 2031.5 |  | 766.7 | 3.4 |  | 2036.6 | 5.1
13 | 031001006002 | 塑料管 | 1.名称：PVC排水管（表后管道套管） 2.型号：DN50 3.配套管卡 4.未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 |  | m | 85 | 23.36 | 1985.6 |  | 860.2 |  |  | 1990.7 | 5.1
14 | 040504001002 | 砌筑检查井 | 1.名称：砖砌水表井 2.型号：600*400 3.含铸铁井圈井盖 4.未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 |  | 座 | 17 | 967.37 | 16445.29 |  | 3059.49 | 73.27 |  | 23291.53 | 6846.24
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号：2018-JS-12
分部分项工程量清单计价表
工程名称：水电新村17间门面房用水管道改造分户施工 |  |  |  | 标段：水电新村17间门面房用水管道改造分户施工 |  |  |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[10 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
15 | ZB010101002003 | 路面破除 | 1.名称：沥青水泥路面破除 2.具体要求接合现场 3.锯缝机锯缝，含面层及基层破除 4.未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 |  | m | 96 | 18.06 | 1733.76 |  | 652.8 | 653.76 |  | 2157.12 | 423.36
16 | ZB010101002004 | 路面恢复 | 1.名称：沥青水泥路面恢复 2.具体要求接合现场，材质及厚度不低于原路面 3.含面层及基层 4.未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 |  | m | 96 | 73.69 | 7074.24 |  | 631.68 | 80.64 |  | 7554.24 | 480
17 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.名称：沟槽土方开挖 2.未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 |  | m³ | 108.36 | 4.71 | 510.38 |  | 42.26 | 347.84 |  | 656.17 | 145.79
18 | 040103001001 | 回填方 | 1.名称：沟槽土方回填 2.未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 |  | m³ | 54.69 | 15.72 | 859.73 |  | 505.34 | 114.85 |  | 1347.83 | 488.1
19 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.名称：余方弃置 2.运距接合现场自行考虑 3.未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 |  | m³ | 53.66 | 17.64 | 946.56 |  | 15.02 | 708.85 |  | 948.17 | 1.61
20 | WB040501021001 | 管道垫层 | 1.名称：管道垫层 2.材质：中粗砂 3.未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 |  | m³ | 15.33 | 288.17 | 4417.65 |  | 468.02 | 32.19 |  | 5267.39 | 849.74
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号：2018-JS-12
分部分项工程量清单计价表
工程名称：水电新村17间门面房用水管道改造分户施工 |  |  |  | 标段：水电新村17间门面房用水管道改造分户施工 |  |  |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[10 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
21 | WB040501021002 | 砂回填 | 1.名称：砂回填 2.材质：中粗砂 3.回填至管顶上方20cm 4.未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 |  | m³ | 38.33 | 288.17 | 11045.56 |  | 1170.21 | 80.49 |  | 13170.19 | 2124.63
22 | 040503001001 | 管道支墩（挡墩） | 1.名称：管道支墩（三通弯头水表等支墩） 2.材质：见图 3.未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 |  | m³ | 1.5 | 773.72 | 1160.58 |  | 379.31 | 65.28 |  | 1205.55 | 44.97
23 | ZB010101003001 | 垃圾外运 | 1.名称：本工程破除所产生的垃圾外运 2.运距接合现场自行考虑 3.未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 |  | 项 | 1 | 1000 | 1000 |  |  |  |  | 2000 | 1000
24 | ZB010101003002 | 水损 | 1.名称：不停水开孔产生的水损费 2.未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 |  | 项 | 1 | 600 | 600 |  |  |  |  | 600 | 0
25 | ZB010101003003 | 大型机械进出场及安拆 | 1.名称：大型机械进出场及安拆 2.机械类型：接合现场自行考虑 3.包含但不限于机械进出场费用、安装、拆除及基础等所有费用 4.未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及规范等其他资料 |  | 项 | 1 | 6259.35 | 6259.35 |  | 1680 | 2975.02 |  | 6274.21 | 14.86
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号：2018-JS-12