## A_2 最高投标限价封面
| 消防(故障排查与维修)工程 | 工程
最高投标限价
招 标 人:
(单位盖章)
造价咨询人:
(单位盖章)
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06

## B_2 最高投标限价扉页
| 消防(故障排查与维修)工程 |  |  |  | 工程
最高投标限价
最高投标限价(小写)： |  | 551763.16元
(大写)： |  | 伍拾伍万壹仟柒佰陆拾叁元壹角陆分
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  | 复 核 人:
| (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 复核时间:
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06

## D_1 建设项目最高投标限价汇总表
建设项目最高投标限价汇总表
工程名称:消防(故障排查与维修)工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 不可竞争费
1 | 消防(故障排查与维修)工程 | 551763.16 | 0 | 17331.93
合计 |  | 551763.16 | 0 | 17331.93
说明：本表适用于建设项目最高投标限价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的材料、设备暂估价和专业工程暂估价。 安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06

## D_2 单项工程最高投标限价汇总表
单项工程最高投标限价汇总表
工程名称:消防(故障排查与维修)工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 不可竞争费
1 | 电教中心、联航大楼消防故障排查与维修 | 81456.8 | 0 | 2625.67
2 | 能源大楼消防故障排查与维修 | 57662.72 | 0 | 2177.86
3 | 水务局大楼消防故障排查与维修 | 112898.68 | 0 | 3330.07
4 | 棠梅园小区消防故障排查与维修 | 273370.04 | 0 | 7861.93
5 | 华联商城消防故障排查与维修 | 26374.92 | 0 | 1336.4
合计 |  | 551763.16 | 0 | 17331.93
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06

## 1_D_3 单位工程最高投标限价汇总表
单位工程最高投标限价汇总表
工程名称:电教中心、联航大楼消防故障排查与维修 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 | 金 额(元) | 其中:材料、设备暂估价(元)
一 | 分部分项工程项目费 | 67728.39
1.1 | 其中:定额人工费 | 13578.14 | 0
1.2 | 定额机械费 | 2144.44 | 0
1.3 | 综合费 | 4087.36 | 0
二 | 措施项目费 | 990.53 | 0
三 | 不可竞争费 | 2625.67 | 0
3.1 | 安全文明施工费 | 2625.67 | 0
3.2 | 环境保护税 |  | 0
四 | 其他项目费 | 3386.42 | 0
4.1 | 暂列金额 | 3386.42 | 0
4.2 | 专业工程暂估价 |  | 0
4.3 | 计日工 |  | 0
4.4 | 总承包服务费 |  | 0
五 | 税金 | 6725.79 | 0
六 | 工程造价 | 81456.8
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06

## 1_E_1 分部分项工程量清单计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:电教中心、联航大楼消防故障排查与维修 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
1 | WB030905002001 | 水灭火系统故障排查与处理 | 1.表象：消火栓无压力 2.内容：需对市政进水管网进行前期勘察及后期开挖与维修 3.要求：充分考虑前期勘察及后期开挖维修的费用 4.其它：现场无图纸及具体负责人，现场建筑物距离市政道路约30米 | 项 | 1 | 16080.51 | 16080.51 | 5503.79 | 1377.21
2 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1.内容：原镀锌钢管腐蚀损坏，拆除与更换 2.材质、规格：镀锌钢管DN100 3.连接形式：沟槽连接 4.附件：包括但不仅限于弯头、三通、异径管等管件及卡箍连接件 | m | 32.00 | 120.55 | 3857.6 | 818.56 | 284.16
3 | 031208002001 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：带铝箔离心玻璃棉 2.绝热厚度：40mm 3.管道外径：φ114.3 | m3 | 0.62 | 1015.48 | 629.6 | 105.55 | 15.15
4 | 031002001001 | 管道支吊架制作与安装 | 1.内容：原管道腐烂，拆除与更换 2.材质：镀锌角钢 3.规格：∠50*5 4.管架形式：一般管架 | kg | 45.24 | 17.51 | 792.15 | 253.34 | 90.48
5 | 031006015001 | 水箱 | 1.内容：原屋面消防水箱拆除、更换 2.材质、类型：不锈钢消防水箱 3.型号、规格：2000*3000*2000(H) | 台 | 1 | 20259.08 | 20259.08 | 1021.06 | 338.01
6 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型：浮球阀 2.内容：原屋面消防水箱浮球阀拆除，新装消防水箱处安装 3.材质：铜质 4.规格、压力等级：DN40 5.连接形式：螺纹连接 | 个 | 1 | 219.31 | 219.31 | 17.65 | 0.52
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:电教中心、联航大楼消防故障排查与维修 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
7 | 031001001001 | 镀锌钢管 | 1.内容：原屋面消防水箱补水管拆除、更换 2.材质：镀锌钢管 3.规格、压力等级：DN40 4.连接形式：螺纹 5.压力试验及吹洗设计要求：原设计与规范要求 | m | 8.00 | 54.78 | 438.24 | 172.64 | 10.48
8 | 031208002002 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：带铝箔离心玻璃棉 2.绝热厚度：40mm 3.管道外径：φ114.3 | m3 | 0.09 | 1206.74 | 108.61 | 25.46 | 2.2
9 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1.类型：闸阀 2.内容：原闸阀拆除，新装 3.材质：铸铁 4.规格、压力等级：DN100 5.连接形式：法兰连接 | 个 | 2 | 642.99 | 1285.98 | 112.12 | 10.24
10 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.类型：闸阀 2.内容：原闸阀拆除，新装 3.材质：铜质 4.规格、压力等级：DN40 5.连接形式：螺纹 | 个 | 2 | 125.43 | 250.86 | 41.14 | 6.26
11 | 031001001002 | 镀锌钢管 | 1.内容：原屋面消防水箱溢水、泄水管拆除、更换 2.材质：镀锌钢管 3.规格、压力等级：DN65 4.连接形式：螺纹 5.压力试验及吹洗设计要求：原设计与规范要求 | m | 3.00 | 78.02 | 234.06 | 73.29 | 5.7
12 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1.安装方式：暗装 2.内容：原试验消火栓箱体拆除、更换 3.型号、规格：700*1000 4.附件材质、规格：不含附件 | 套 | 1 | 406 | 406 | 164.92
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:电教中心、联航大楼消防故障排查与维修 |  |  |  | 标段: |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
13 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 | 1.类型：闸阀 2.部位：泄水管新装 3.材质：铸铁 4.规格、压力等级：DN65 5.连接形式：法兰连接 | 个 | 1 | 372.79 | 372.79 | 22.96 | 2.79
14 | 030901010002 | 室内消火栓 | 1.内容：原试验消火栓栓头拆除、更换 2.型号、规格：DN65 | 套 | 2 | 120.46 | 240.92 | 65.96 | 0.94
15 | 030901010003 | 室内消火栓 | 1.内容：消防水带(含接扣)更换 2.型号、规格：DN65，L=25m | 套 | 6 | 179.28 | 1075.68 | 79.14
16 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称：应急照明灯 2.安装形式：墙壁式 | 套 | 35 | 84.79 | 2967.65 | 416.5
17 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称：疏散指示灯 2.安装形式：墙壁式 | 套 | 35 | 64.59 | 2260.65 | 416.5
18 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称：安全出口灯 2.安装形式：墙壁式 | 套 | 3 | 64.59 | 193.77 | 35.7
19 | 030411001001 | 配管 | 1.名称：电气配管 2.材质：套接紧定式镀锌钢导管 3.规格：JDG20 4.配置要求：沿墙、顶板明敷，外刷防火涂料 | m | 530.00 | 16.27 | 8623.1 | 3132.3
20 | 030411004001 | 配线 | 1.名称：电气配线 2.型号、规格：BV-2.5mm2 3.配线部位：穿管敷设 | m | 1590.00 | 3.11 | 4944.9 | 906.3
21 | 030901013001 | 灭火器 | 1.名称：灭火器箱 2.形式：内置2具干粉灭火器ABC3 | 只 | 15 | 138.29 | 2074.35 | 60.9 | 0.3
22 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 | 412.58 | 412.58 | 132.36
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06

## 1_G_不可竞争项目清单与计价表-计算基础为数值
不可竞争项目清单与计价表
工程名称:电教中心、联航大楼消防故障排查与维修 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基数 | 费率(%) | 金额(元)
1 | AF-01 | 环境保护费 | 15722.58 | 1.78 | 279.86
2 | AF-02 | 文明施工费 | 15722.58 | 6.1 | 959.08
3 | AF-03 | 安全施工费 | 15722.58 | 4.22 | 663.49
4 | AF-04 | 临时设施费 | 15722.58 | 4.6 | 723.24
5 | AF-05 | 环境保护税 | 15722.58
合计 |  |  |  |  | 2625.67
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06

## 1_F_措施项目清单与计价表-计算基础为数值
措施项目清单与计价表
工程名称:电教中心、联航大楼消防故障排查与维修 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基数 | 费率(%) | 金额(元)
1 | AC-01 | 夜间施工增加费 | 15722.58 | 0.5 | 78.61
2 | AC-02 | 二次搬运费 | 15722.58 | 1 | 157.23
3 | AC-03 | 冬雨季施工增加费 | 15722.58 | 0.7 | 110.06
4 | AC-04 | 已完工程及设备保护费 | 15722.58 | 0.3 | 47.17
5 | AC-05 | 工程定位复测费 | 15722.58 | 0.6 | 94.34
6 | AC-06 | 非夜间施工照明费 | 15722.58 | 0.6 | 94.34
7 | AC-07 | 临时保护设施费 | 15722.58 | 0.1 | 15.72
8 | AC-08 | 赶工措施费 | 15722.58 | 2.5 | 393.06
9 | AC-09 | 其它措施项目费
合计 |  |  |  |  | 990.53
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06

## 1_H_1 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：电教中心、联航大楼消防故障排查与维修 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 |  | 金额(元)
1 | 暂列金额 |  | 3386.42
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计 |  |  | 3386.42
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06

## 1_I 税金计价表
税金计价表
工程名称:电教中心、联航大楼消防故障排查与维修 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费 | 74731.01 | 9 | 6725.79
合计 |  |  |  |  | 6725.79
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06

## 2_D_3 单位工程最高投标限价汇总表
单位工程最高投标限价汇总表
工程名称:能源大楼消防故障排查与维修 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 | 金 额(元) | 其中:材料、设备暂估价(元)
一 | 分部分项工程项目费 | 47525.83
1.1 | 其中:定额人工费 | 11340 | 0
1.2 | 定额机械费 | 1701.07 | 0
1.3 | 综合费 | 3390.38 | 0
二 | 措施项目费 | 821.6 | 0
三 | 不可竞争费 | 2177.86 | 0
3.1 | 安全文明施工费 | 2177.86 | 0
3.2 | 环境保护税 |  | 0
四 | 其他项目费 | 2376.29 | 0
4.1 | 暂列金额 | 2376.29 | 0
4.2 | 专业工程暂估价 |  | 0
4.3 | 计日工 |  | 0
4.4 | 总承包服务费 |  | 0
五 | 税金 | 4761.14 | 0
六 | 工程造价 | 57662.72
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06

## 2_E_1 分部分项工程量清单计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:能源大楼消防故障排查与维修 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
1 | WB030905002002 | 水灭火系统故障排查与处理 | 1.表象：消火栓无压力 2.内容：需对市政进水管网进行前期勘察及后期开挖与维修 3.要求：充分考虑前期勘察及后期开挖维修的费用 4.其它：现场无图纸及具体负责人，现场建筑物距离市政道路约30米 | 项 | 1 | 16080.51 | 16080.51 | 5503.79 | 1377.21
2 | 030901002002 | 消火栓钢管 | 1.内容：原镀锌钢管腐蚀损坏，拆除与更换 2.材质、规格：镀锌钢管DN100 3.连接形式：沟槽连接 4.附件：包括但不仅限于弯头、三通、异径管等管件及卡箍连接件 | m | 12.00 | 120.55 | 1446.6 | 306.96 | 106.56
3 | 031208002003 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：带铝箔离心玻璃棉 2.绝热厚度：40mm 3.管道外径：φ114.3 | m3 | 0.81 | 1015.48 | 822.54 | 137.89 | 19.79
4 | 031002001002 | 管道支吊架制作与安装 | 1.内容：原管道腐烂，拆除与更换 2.材质：镀锌角钢 3.规格：∠50*5 4.管架形式：一般管架 | kg | 60.32 | 17.51 | 1056.2 | 337.79 | 120.64
5 | 031003003003 | 焊接法兰阀门 | 1.类型：闸阀 2.内容：原闸阀拆除，新装 3.材质：铸铁 4.规格、压力等级：DN100 5.连接形式：法兰连接 | 个 | 4 | 642.99 | 2571.96 | 224.24 | 20.48
6 | 030901010004 | 室内消火栓 | 1.内容：消防水带(含接扣)更换 2.型号、规格：DN65，L=25m | 套 | 16 | 179.28 | 2868.48 | 211.04
7 | 030109001001 | 离心泵 | 1.名称：增压泵 2.型号：XBD3.0/5 | 台 | 1 | 1532.72 | 1532.72 | 337.54 | 56.39
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:能源大楼消防故障排查与维修 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
8 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称：(增压泵用)控制箱 2.配置：内配变频控制器 3.安装方式：墙上明装 | 台 | 1 | 1373.5 | 1373.5 | 49.98
9 | 030412004004 | 装饰灯 | 1.名称：应急照明灯 2.安装形式：墙壁式 | 套 | 69 | 84.79 | 5850.51 | 821.1
10 | 030412004005 | 装饰灯 | 1.名称：疏散指示灯 2.安装形式：墙壁式 | 套 | 69 | 64.59 | 4456.71 | 821.1
11 | 030412004006 | 装饰灯 | 1.名称：安全出口灯 2.安装形式：墙壁式 | 套 | 32 | 64.59 | 2066.88 | 380.8
12 | 030411001002 | 配管 | 1.名称：电气配管 2.材质：套接紧定式镀锌钢导管 3.规格：JDG20 4.配置要求：沿墙、顶板明敷，外刷防火涂料 | m | 280.00 | 16.27 | 4555.6 | 1654.8
13 | 030411004002 | 配线 | 1.名称：电气配线 2.型号、规格：BV-2.5mm2 3.配线部位：穿管敷设 | m | 840.00 | 3.11 | 2612.4 | 478.8
14 | 031301017002 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 | 231.22 | 231.22 | 74.17
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06

## 2_G_不可竞争项目清单与计价表-计算基础为数值
不可竞争项目清单与计价表
工程名称:能源大楼消防故障排查与维修 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基数 | 费率(%) | 金额(元)
1 | AF-01 | 环境保护费 | 13041.07 | 1.78 | 232.13
2 | AF-02 | 文明施工费 | 13041.07 | 6.1 | 795.51
3 | AF-03 | 安全施工费 | 13041.07 | 4.22 | 550.33
4 | AF-04 | 临时设施费 | 13041.07 | 4.6 | 599.89
5 | AF-05 | 环境保护税 | 13041.07
合计 |  |  |  |  | 2177.86
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06

## 2_F_措施项目清单与计价表-计算基础为数值
措施项目清单与计价表
工程名称:能源大楼消防故障排查与维修 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基数 | 费率(%) | 金额(元)
1 | AC-01 | 夜间施工增加费 | 13041.07 | 0.5 | 65.21
2 | AC-02 | 二次搬运费 | 13041.07 | 1 | 130.41
3 | AC-03 | 冬雨季施工增加费 | 13041.07 | 0.7 | 91.29
4 | AC-04 | 已完工程及设备保护费 | 13041.07 | 0.3 | 39.12
5 | AC-05 | 工程定位复测费 | 13041.07 | 0.6 | 78.25
6 | AC-06 | 非夜间施工照明费 | 13041.07 | 0.6 | 78.25
7 | AC-07 | 临时保护设施费 | 13041.07 | 0.1 | 13.04
8 | AC-08 | 赶工措施费 | 13041.07 | 2.5 | 326.03
9 | AC-09 | 其它措施项目费
合计 |  |  |  |  | 821.6
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06

## 2_H_1 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：能源大楼消防故障排查与维修 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 |  | 金额(元)
1 | 暂列金额 |  | 2376.29
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计 |  |  | 2376.29
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06

## 2_I 税金计价表
税金计价表
工程名称:能源大楼消防故障排查与维修 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费 | 52901.58 | 9 | 4761.14
合计 |  |  |  |  | 4761.14
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06

## 3_D_3 单位工程最高投标限价汇总表
单位工程最高投标限价汇总表
工程名称:水务局大楼消防故障排查与维修 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 | 金 额(元) | 其中:材料、设备暂估价(元)
一 | 分部分项工程项目费 | 94276.63
1.1 | 其中:定额人工费 | 17212.53 | 0
1.2 | 定额机械费 | 2728.04 | 0
1.3 | 综合费 | 5184.65 | 0
二 | 措施项目费 | 1256.24 | 0
三 | 不可竞争费 | 3330.07 | 0
3.1 | 安全文明施工费 | 3330.07 | 0
3.2 | 环境保护税 |  | 0
四 | 其他项目费 | 4713.83 | 0
4.1 | 暂列金额 | 4713.83 | 0
4.2 | 专业工程暂估价 |  | 0
4.3 | 计日工 |  | 0
4.4 | 总承包服务费 |  | 0
五 | 税金 | 9321.91 | 0
六 | 工程造价 | 112898.68
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06

## 3_E_1 分部分项工程量清单计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:水务局大楼消防故障排查与维修 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
1 | WB030905002003 | 水灭火系统故障排查与处理 | 1.表象：消火栓无压力 2.内容：需对市政进水管网进行前期勘察及后期开挖与维修 3.要求：充分考虑前期勘察及后期开挖维修的费用 4.其它：现场无图纸及具体负责人，现场建筑物距离市政道路约40米 | 项 | 1 | 20390.65 | 20390.65 | 6671.72 | 1669.61
2 | 030901002003 | 消火栓钢管 | 1.内容：原镀锌钢管腐蚀损坏，拆除与更换 2.材质、规格：镀锌钢管DN100 3.连接形式：沟槽连接 4.附件：包括但不仅限于弯头、三通、异径管等管件及卡箍连接件 | m | 40.00 | 120.55 | 4822 | 1023.2 | 355.2
3 | 031208002004 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：带铝箔离心玻璃棉 2.绝热厚度：40mm 3.管道外径：φ114.3 | m3 | 0.97 | 1015.48 | 985.02 | 165.13 | 23.7
4 | 031002001003 | 管道支吊架制作与安装 | 1.内容：原管道腐烂，拆除与更换 2.材质：镀锌角钢 3.规格：∠50*5 4.管架形式：一般管架 | kg | 98.02 | 17.51 | 1716.33 | 548.91 | 196.04
5 | 031006015002 | 水箱 | 1.内容：原屋面消防水箱拆除、更换 2.材质、类型：不锈钢消防水箱 3.型号、规格：2000*3000*2000(H) | 台 | 1 | 20259.08 | 20259.08 | 1021.06 | 338.01
6 | 031001001003 | 镀锌钢管 | 1.内容：原屋面消防水箱补水管拆除、更换 2.材质：镀锌钢管 3.规格、压力等级：DN65 4.连接形式：螺纹 5.压力试验及吹洗设计要求：原设计与规范要求 | m | 40.00 | 78.02 | 3120.8 | 977.2 | 76
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:水务局大楼消防故障排查与维修 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
7 | 031208002005 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：带铝箔离心玻璃棉 2.绝热厚度：40mm 3.管道外径：φ48.3、φ76.1 | m3 | 0.58 | 1206.74 | 699.91 | 164.11 | 14.17
8 | 031001001004 | 镀锌钢管 | 1.内容：原屋面消防水箱泄水管拆除、更换 2.材质：镀锌钢管 3.规格、压力等级：DN50 4.连接形式：螺纹 5.压力试验及吹洗设计要求：原设计与规范要求 | m | 5.00 | 65.39 | 326.95 | 115.85 | 8.4
9 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1.类型：浮球阀 2.内容：原屋面消防水箱浮球阀拆除，新装消防水箱处安装 3.材质：铜质 4.规格、压力等级：DN40 5.连接形式：螺纹连接 | 个 | 2 | 219.31 | 438.62 | 35.3 | 1.04
10 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1.类型：闸阀 2.内容：原闸阀拆除，新装 3.材质：铜质 4.规格、压力等级：DN40 5.连接形式：螺纹 | 个 | 2 | 125.43 | 250.86 | 41.14 | 6.26
11 | 031003003004 | 焊接法兰阀门 | 1.类型：闸阀 2.内容：原闸阀拆除，新装 3.材质：铸铁 4.规格、压力等级：DN50 5.连接形式：法兰连接 | 个 | 1 | 321.9 | 321.9 | 23.3 | 2.98
12 | 031003003005 | 焊接法兰阀门 | 1.类型：闸阀 2.内容：原闸阀拆除，新装 3.材质：铸铁 4.规格、压力等级：DN100 5.连接形式：法兰连接 | 个 | 3 | 642.99 | 1928.97 | 168.18 | 15.36
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:水务局大楼消防故障排查与维修 |  |  |  | 标段: |  | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
13 | 031003003006 | 焊接法兰阀门 | 1.类型：止回阀 2.内容：原止回阀拆除，新装 3.材质：铸铁 4.规格、压力等级：DN100 5.连接形式：法兰连接 | 个 | 1 | 632.62 | 632.62 | 56.06 | 5.12
14 | 030901010005 | 室内消火栓 | 1.内容：原试验消火栓栓头拆除、更换 2.型号、规格：DN65 | 套 | 33 | 120.46 | 3975.18 | 1088.34 | 15.51
15 | 030901010006 | 室内消火栓 | 1.内容：消防水带(含接扣)更换 2.型号、规格：DN65，L=25m | 套 | 32 | 179.28 | 5736.96 | 422.08
16 | 030901013002 | 灭火器 | 1.名称：灭火器箱 2.形式：内置2具干粉灭火器ABC3 | 只 | 32 | 138.29 | 4425.28 | 129.92 | 0.64
17 | 030412004007 | 装饰灯 | 1.名称：应急照明灯 2.安装形式：墙壁式 | 套 | 64 | 84.79 | 5426.56 | 761.6
18 | 030412004008 | 装饰灯 | 1.名称：疏散指示灯 2.安装形式：墙壁式 | 套 | 64 | 64.59 | 4133.76 | 761.6
19 | 030412004009 | 装饰灯 | 1.名称：安全出口灯 2.安装形式：墙壁式 | 套 | 18 | 64.59 | 1162.62 | 214.2
20 | 030411001003 | 配管 | 1.名称：电气配管 2.材质：套接紧定式镀锌钢导管 3.规格：JDG20 4.配置要求：沿墙、顶板明敷，外刷防火涂料 | m | 260.00 | 16.27 | 4230.2 | 1536.6
21 | 030411004003 | 配线 | 1.名称：电气配线 2.型号、规格：BV-2.5mm2 3.配线部位：穿管敷设 | m | 790.00 | 3.11 | 2456.9 | 450.3
22 | WB010801008001 | 五金安装 | 1.五金的品种：防火门闭门器B2 2.内容：原失效闭门器拆除，新装 | 个 | 38 | 149.25 | 5671.5 | 465.88
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:水务局大楼消防故障排查与维修 |  |  |  | 标段: |  | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
23 | WB010801008002 | 五金安装 | 1.五金的品种：防火门顺序器B3 2.内容：原失效顺序器拆除，新装 | 个 | 18 | 38.66 | 695.88 | 220.68
24 | 031301017003 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 | 468.08 | 468.08 | 150.17
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06

## 3_G_不可竞争项目清单与计价表-计算基础为数值
不可竞争项目清单与计价表
工程名称:水务局大楼消防故障排查与维修 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基数 | 费率(%) | 金额(元)
1 | AF-01 | 环境保护费 | 19940.57 | 1.78 | 354.94
2 | AF-02 | 文明施工费 | 19940.57 | 6.1 | 1216.37
3 | AF-03 | 安全施工费 | 19940.57 | 4.22 | 841.49
4 | AF-04 | 临时设施费 | 19940.57 | 4.6 | 917.27
5 | AF-05 | 环境保护税 | 19940.57
合计 |  |  |  |  | 3330.07
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06

## 3_F_措施项目清单与计价表-计算基础为数值
措施项目清单与计价表
工程名称:水务局大楼消防故障排查与维修 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基数 | 费率(%) | 金额(元)
1 | AC-01 | 夜间施工增加费 | 19940.57 | 0.5 | 99.7
2 | AC-02 | 二次搬运费 | 19940.57 | 1 | 199.41
3 | AC-03 | 冬雨季施工增加费 | 19940.57 | 0.7 | 139.58
4 | AC-04 | 已完工程及设备保护费 | 19940.57 | 0.3 | 59.82
5 | AC-05 | 工程定位复测费 | 19940.57 | 0.6 | 119.64
6 | AC-06 | 非夜间施工照明费 | 19940.57 | 0.6 | 119.64
7 | AC-07 | 临时保护设施费 | 19940.57 | 0.1 | 19.94
8 | AC-08 | 赶工措施费 | 19940.57 | 2.5 | 498.51
9 | AC-09 | 其它措施项目费
合计 |  |  |  |  | 1256.24
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06

## 3_H_1 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：水务局大楼消防故障排查与维修 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 |  | 金额(元)
1 | 暂列金额 |  | 4713.83
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计 |  |  | 4713.83
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06

## 3_I 税金计价表
税金计价表
工程名称:水务局大楼消防故障排查与维修 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费 | 103576.77 | 9 | 9321.91
合计 |  |  |  |  | 9321.91
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06

## 4_D_3 单位工程最高投标限价汇总表
单位工程最高投标限价汇总表
工程名称:棠梅园小区消防故障排查与维修 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 | 金 额(元) | 其中:材料、设备暂估价(元)
一 | 分部分项工程项目费 | 228543.24
1.1 | 其中:定额人工费 | 37858.8 | 0
1.2 | 定额机械费 | 9218.64 | 0
1.3 | 综合费 | 12242.76 | 0
二 | 措施项目费 | 2965.87 | 0
三 | 不可竞争费 | 7861.93 | 0
3.1 | 安全文明施工费 | 7861.93 | 0
3.2 | 环境保护税 |  | 0
四 | 其他项目费 | 11427.16 | 0
4.1 | 暂列金额 | 11427.16 | 0
4.2 | 专业工程暂估价 |  | 0
4.3 | 计日工 |  | 0
4.4 | 总承包服务费 |  | 0
五 | 税金 | 22571.84 | 0
六 | 工程造价 | 273370.04
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06

## 4_E_1 分部分项工程量清单计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:棠梅园小区消防故障排查与维修 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
1 | 030901002004 | 消火栓钢管 | 1.内容：原镀锌钢管腐蚀损坏，拆除与更换 2.材质、规格：镀锌钢管DN100 3.连接形式：沟槽连接 4.附件：包括但不仅限于弯头、三通、异径管等管件及卡箍连接件 | m | 425.00 | 136.86 | 58165.5 | 12856.25 | 3774
2 | 030901011001 | 室外消火栓 | 1.安装方式：地上式 2.型号、规格：SS100/65-16 | 套 | 7 | 1028.1 | 7196.7 | 576.24 | 58.8
3 | 010606009001 | 钢护栏 | 1.名称：室外消火栓防撞护栏 2.标准：满足防撞要求 | 套 | 7 | 641.48 | 4490.36 | 573.02 | 12.25
4 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1.拆除的基层类型：水泥砂浆结合层 2.饰面材料种类：大理石路面 | m2 | 112.00 | 12.76 | 1429.12 | 1003.52
5 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 1.拆除种类：沥青混凝土路面 | m2 | 24.00 | 45.23 | 1085.52 | 60.72 | 33.6
6 | 011605001002 | 平面块料拆除 | 1.拆除的基层类型：水泥砂浆结合层 2.饰面材料种类：人行道板 | m2 | 204.00 | 12.76 | 2603.04 | 1827.84
7 | 040204002001 | 人行道板安砌 | 1.块料品种、规格：大理石，充分利用拆除大理石 2.垫层品种、规格：水泥砂浆 | m2 | 112.00 | 111.1 | 12443.2 | 2285.92 | 236.32
8 | 040203006002 | 沥青混凝土 | 1.沥青混凝土种类：与原路面相同 2.厚度：原路面一致 | m2 | 24.00 | 89.79 | 2154.96 | 122.16 | 54.24
9 | 040204002002 | 人行道板安砌 | 1.块料品种、规格：人行道板，充分利用拆除人行道板 2.垫层品种、规格：水泥砂浆 | m2 | 204.00 | 209.76 | 42791.04 | 4163.64 | 430.44
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:棠梅园小区消防故障排查与维修 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
10 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：三类土(含建筑垃圾) 2.挖土深度：2.0米以内 3.回填要求：就地夯填，包括但不仅限于规范或实际要求的填砂保护 | m3 | 306.00 | 111.53 | 34128.18 | 6165.9 | 1324.98
11 | WB011614004001 | 建筑垃圾外运 | 1.建筑垃圾种类：拆除的弃用的大理石、沥青混凝土路面及人行道板 2.运距：15km以内 3.其它：包括建筑垃圾处理等一切费用 | m3 | 110.50 | 42.72 | 4720.56 | 261.89 | 3294.01
12 | WB011701011001 | 安全围护 | 1.搭设部位：学校校门口、商业街沿街店面 2.搭设高度：1.8米 3.围护（网）材质：彩钢板 4.其它：考虑残值回收 | m2 | 810.00 | 69.82 | 56554.2 | 7711.2
13 | 031301017004 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 | 780.86 | 780.86 | 250.5
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06

## 4_G_不可竞争项目清单与计价表-计算基础为数值
不可竞争项目清单与计价表
工程名称:棠梅园小区消防故障排查与维修 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基数 | 费率(%) | 金额(元)
1 | AF-01 | 环境保护费 | 47077.44 | 1.78 | 837.98
2 | AF-02 | 文明施工费 | 47077.44 | 6.1 | 2871.72
3 | AF-03 | 安全施工费 | 47077.44 | 4.22 | 1986.67
4 | AF-04 | 临时设施费 | 47077.44 | 4.6 | 2165.56
5 | AF-05 | 环境保护税 | 47077.44
合计 |  |  |  |  | 7861.93
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06

## 4_F_措施项目清单与计价表-计算基础为数值
措施项目清单与计价表
工程名称:棠梅园小区消防故障排查与维修 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基数 | 费率(%) | 金额(元)
1 | AC-01 | 夜间施工增加费 | 47077.44 | 0.5 | 235.39
2 | AC-02 | 二次搬运费 | 47077.44 | 1 | 470.77
3 | AC-03 | 冬雨季施工增加费 | 47077.44 | 0.7 | 329.54
4 | AC-04 | 已完工程及设备保护费 | 47077.44 | 0.3 | 141.23
5 | AC-05 | 工程定位复测费 | 47077.44 | 0.6 | 282.46
6 | AC-06 | 非夜间施工照明费 | 47077.44 | 0.6 | 282.46
7 | AC-07 | 临时保护设施费 | 47077.44 | 0.1 | 47.08
8 | AC-08 | 赶工措施费 | 47077.44 | 2.5 | 1176.94
9 | AC-09 | 其它措施项目费
合计 |  |  |  |  | 2965.87
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06

## 4_H_1 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：棠梅园小区消防故障排查与维修 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 |  | 金额(元)
1 | 暂列金额 |  | 11427.16
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计 |  |  | 11427.16
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06

## 4_I 税金计价表
税金计价表
工程名称:棠梅园小区消防故障排查与维修 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费 | 250798.2 | 9 | 22571.84
合计 |  |  |  |  | 22571.84
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06

## 5_D_3 单位工程最高投标限价汇总表
单位工程最高投标限价汇总表
工程名称:华联商城消防故障排查与维修 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 | 金 额(元) | 其中:材料、设备暂估价(元)
一 | 分部分项工程项目费 | 21292.03
1.1 | 其中:定额人工费 | 6915.17 | 0
1.2 | 定额机械费 | 1087.26 | 0
1.3 | 综合费 | 2079.55 | 0
二 | 措施项目费 | 504.14 | 0
三 | 不可竞争费 | 1336.4 | 0
3.1 | 安全文明施工费 | 1336.4 | 0
3.2 | 环境保护税 |  | 0
四 | 其他项目费 | 1064.6 | 0
4.1 | 暂列金额 | 1064.6 | 0
4.2 | 专业工程暂估价 |  | 0
4.3 | 计日工 |  | 0
4.4 | 总承包服务费 |  | 0
五 | 税金 | 2177.75 | 0
六 | 工程造价 | 26374.92
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06

## 5_E_1 分部分项工程量清单计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:华联商城消防故障排查与维修 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
1 | WB030905002004 | 水灭火系统故障排查与处理 | 1.表象：消火栓无压力 2.内容：需对市政进水管网进行前期勘察及后期开挖与维修 3.要求：充分考虑前期勘察及后期开挖维修的费用 | 项 | 1 | 11770.34 | 11770.34 | 4335.88 | 1084.81
2 | 030901010007 | 室内消火栓 | 1.安装方式：暗装 2.内容：原试验消火栓箱体拆除、更换 3.型号、规格：700*1000 4.附件材质、规格：包含消火栓箱框门 | 套 | 5 | 466 | 2330 | 824.6
3 | 030901010008 | 室内消火栓 | 1.内容：消防水带(含接扣)更换 2.型号、规格：DN65，L=25m | 套 | 5 | 179.28 | 896.4 | 65.95
4 | 030901010009 | 室内消火栓 | 1.内容：原试验消火栓栓头拆除、更换 2.型号、规格：DN65 | 套 | 5 | 120.46 | 602.3 | 164.9 | 2.35
5 | 030412004010 | 装饰灯 | 1.名称：应急照明灯 2.安装形式：墙壁式 | 套 | 6 | 84.79 | 508.74 | 71.4
6 | 030412004011 | 装饰灯 | 1.名称：疏散指示灯 2.安装形式：墙壁式 | 套 | 6 | 64.59 | 387.54 | 71.4
7 | 030412004012 | 装饰灯 | 1.名称：安全出口灯 2.安装形式：墙壁式 | 套 | 1 | 64.59 | 64.59 | 11.9
8 | 030411001004 | 配管 | 1.名称：电气配管 2.材质：套接紧定式镀锌钢导管 3.规格：JDG20 4.配置要求：沿墙、顶板明敷，外刷防火涂料 | m | 200.00 | 16.27 | 3254 | 1182
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:华联商城消防故障排查与维修 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
9 | 030411004004 | 配线 | 1.名称：电气配线 2.型号、规格：BV-2.5mm2 3.配线部位：穿管敷设 | m | 200.00 | 3.11 | 622 | 114
10 | 030901013003 | 灭火器 | 1.名称：灭火器箱 2.形式：内置2具干粉灭火器ABC3 | 只 | 5 | 138.29 | 691.45 | 20.3 | 0.1
11 | 031301017005 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 | 164.67 | 164.67 | 52.84
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06

## 5_G_不可竞争项目清单与计价表-计算基础为数值
不可竞争项目清单与计价表
工程名称:华联商城消防故障排查与维修 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基数 | 费率(%) | 金额(元)
1 | AF-01 | 环境保护费 | 8002.43 | 1.78 | 142.44
2 | AF-02 | 文明施工费 | 8002.43 | 6.1 | 488.15
3 | AF-03 | 安全施工费 | 8002.43 | 4.22 | 337.7
4 | AF-04 | 临时设施费 | 8002.43 | 4.6 | 368.11
5 | AF-05 | 环境保护税 | 8002.43
合计 |  |  |  |  | 1336.4
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06

## 5_F_措施项目清单与计价表-计算基础为数值
措施项目清单与计价表
工程名称:华联商城消防故障排查与维修 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基数 | 费率(%) | 金额(元)
1 | AC-01 | 夜间施工增加费 | 8002.43 | 0.5 | 40.01
2 | AC-02 | 二次搬运费 | 8002.43 | 1 | 80.02
3 | AC-03 | 冬雨季施工增加费 | 8002.43 | 0.7 | 56.02
4 | AC-04 | 已完工程及设备保护费 | 8002.43 | 0.3 | 24.01
5 | AC-05 | 工程定位复测费 | 8002.43 | 0.6 | 48.01
6 | AC-06 | 非夜间施工照明费 | 8002.43 | 0.6 | 48.01
7 | AC-07 | 临时保护设施费 | 8002.43 | 0.1 | 8
8 | AC-08 | 赶工措施费 | 8002.43 | 2.5 | 200.06
9 | AC-09 | 其它措施项目费
合计 |  |  |  |  | 504.14
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06

## 5_H_1 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：华联商城消防故障排查与维修 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 |  | 金额(元)
1 | 暂列金额 |  | 1064.6
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计 |  |  | 1064.6
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06

## 5_I 税金计价表
税金计价表
工程名称:华联商城消防故障排查与维修 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费 | 24197.17 | 9 | 2177.75
合计 |  |  |  |  | 2177.75
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06