## 2.1 D.2 单项工程投标报价汇总表
D.2 单项工程投标报价汇总表
工程名称：联航大楼和党员电教中心五楼六楼零星工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 |  | 金额(元) | 其中：（元）
|  |  |  | 暂估价 |  | 不可竞争费
1 | 联航大楼和党员电教中心五楼六楼零星工程 |  | 104712.40 |  |  | 1752.74
合计 |  |  | 104712.40 |  |  | 1752.74
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
说明：本表适用于单项工程最高投标限价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的材料、设备暂估价和专业工程暂估价。

## 3.1 单位工程投标报价汇总表
D.3 单位工程投标报价汇总表
工程名称：联航大楼和党员电教中心五楼六楼零星工程 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 |  |  | 金额(元) | 其中：材料、设备暂估价（元）
1 | 分部分项工程费 |  |  | 93623.54
1.1 | 定额人工费 |  |  | 9897.45
1.2 | 定额机械费 |  |  | 1057.14
1.3 | 综合费 |  |  | 3177.68
2 | 措施项目费 |  |  | 690.14
3 | 不可竞争费 |  |  | 1752.74
3.1 | 安全文明施工费 |  |  | 1752.74
3.2 | 环境保护税
4 | 其他项目
4.1 | 暂列金额
4.2 | 专业工程暂估价
4.3 | 计日工
4.4 | 总承包服务费
5 | 税金 |  |  | 8645.98
工程造价=1+2+3+4+5 |  |  |  | 104712.40
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 3.2 E.1 分部分项工程量清单计价表
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：联航大楼和党员电教中心五楼六楼零星工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
1 | 011605001001 | 平面块料拆除 |  | 1、拆除的基层类型：水泥砂浆结合层 2、饰面材料种类：面砖 3、未尽事宜：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求。 | m2 |  | 39.660 | 13.03 | 516.77 | 355.35
2 | 011602001001 | 混凝土构件拆除 |  | 1、构件名称：蹲坑拆除 2、未尽事宜：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求。 | m3 |  | 2.000 | 278.15 | 556.30 | 246.40 |  | 148.94
3 | 011610002001 | 金属门窗拆除 |  | 1、室内高度：1.5 2、未尽事宜：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求。 | m2 |  | 34.370 | 12.22 | 420.00 | 288.71
4 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 |  | 1、面层厚度、砂浆配合比：20mm 2、未尽事宜：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求。 | m2 |  | 39.660 | 31.45 | 1247.31 | 618.70 |  | 36.09
5 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 |  | 1、防水膜品种：丙纶布防水 2、反边高度：1.8m 3、未尽事宜：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求。 | m2 |  | 40.000 | 40.12 | 1604.80 | 84.00
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：联航大楼和党员电教中心五楼六楼零星工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
6 | 010401001001 | 砖砌筑台阶 |  | 1、砖品种、规格、强度级：砖砌台阶 2、未尽事宜：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求。 | m3 |  | 2.000 | 496.84 | 993.68 | 282.24 |  | 16.80
7 | 011204003001 | 块料墙面 |  | 1、面层材料品种、规格、品牌、颜色：内墙砖，其它详见业主单位要求； 2、未尽事宜：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求。 | m2 |  | 31.200 | 103.07 | 3215.78 | 627.12 |  | 14.04
8 | 011102003001 | 块料楼地面 |  | 1、面层材料品种、规格、颜色：地砖 2、未尽事宜：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求。 | m2 |  | 12.000 | 96.78 | 1161.36 | 242.04 |  | 4.20
9 | 031004006001 | 大便器 |  | 1、材质：陶瓷，水箱蹲便器 2、未尽事宜：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求。 | 组 |  | 2.000 | 1019.30 | 2038.60 | 114.26
10 | 031004003001 | 洗脸盆 |  | 1、材质：陶瓷洗手盆 2、未尽事宜：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求。 | 组 |  | 1.000 | 892.28 | 892.28 | 31.56
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：联航大楼和党员电教中心五楼六楼零星工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
11 | 011207001001 | 墙面装饰板 |  | 1、基层材料种类、规格：轻钢龙骨隔墙 2、未尽事宜：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求。 | m2 |  | 218.380 | 54.75 | 11956.31 | 1666.24 |  | 545.95
12 | WB011207002001 | 墙面木（轻钢）龙骨 |  | 1、龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨隔墙 2、未尽事宜：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求。 | m2 |  | 109.190 | 51.12 | 5581.79 | 674.79 |  | 44.77
13 | 011406003001 | 满刮腻子 |  | 1、基层类型：石膏板 2、刮腻子遍数：2遍 3、未尽事宜：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求。 | m2 |  | 265.000 | 10.37 | 2748.05 | 1568.80 |  | 47.70
14 | 011406001001 | 抹灰面油漆 |  | 1、油漆品种、刷漆遍数：内墙乳胶漆、一底两面 2、部位：内墙 3、未尽事宜：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求。 | m2 |  | 265.000 | 7.93 | 2101.45 | 530.00
15 | 010801002001 | 木质门带套 |  | 1、门代号及洞口尺寸：成品木门 2、未尽事宜：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求。 | m2 |  | 12.180 | 671.77 | 8182.16 | 310.35 |  | 11.69
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：联航大楼和党员电教中心五楼六楼零星工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
16 | 010802004001 | 防盗门 |  | 1、门代号及洞口尺寸：详见现场 2、门材质：钢制防盗门 3、未尽事宜：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求。 | m2 |  | 3.150 | 837.43 | 2637.90 | 72.32 |  | 1.07
17 | 010807001001 | 金属窗 |  | 1、窗材质：铝合金窗 2、玻璃品种、厚度：详见业主要求 3、未尽事宜：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求。 | m2 |  | 32.680 | 495.32 | 16187.06 | 805.24 |  | 71.90
18 | ZB010101001001 | 开门洞 |  | 1、从新开门洞 2、未尽事宜：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求。 | m2 |  | 3.300 | 33.10 | 109.23 | 48.51 |  | 28.02
19 | ZB010101001002 | 封门洞 |  | 1、门洞封堵 2、未尽事宜：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求。 | m2 |  | 3.300 | 159.42 | 526.09 | 162.53 |  | 8.18
20 | ZB010101001003 | 改造范围内水电灯具安装 |  | 1、改造范围内水电器（灯具、开关插座、综合布线等）安装及调试 2、总价包干决算不予调整 3、未尽事宜：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求。 | 项 |  | 1.000 | 10000.00 | 10000.00
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：联航大楼和党员电教中心五楼六楼零星工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
21 | ZB010101001004 | 建筑垃圾外运 |  | 1、改造项目产生的建筑垃圾外运出校并符合市容管理部门相关规定 2、未尽事宜：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求。 | 项 |  | 1.000 | 3000.00 | 3000.00
22 | 011610002002 | 金属门窗拆除 |  | 1、室内高度：1.5 2、未尽事宜：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求。 | m2 |  | 35.360 | 12.22 | 432.10 | 297.02
23 | 010807001002 | 金属窗 |  | 1、窗材质：铝合金窗 2、玻璃品种、厚度：详见业主要求 3、未尽事宜：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求。 | m2 |  | 35.360 | 495.32 | 17514.52 | 871.27 |  | 77.79
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 3.3 附录F 措施项目清单计价表
附录F 措施项目清单与计价表
工程名称：联航大楼和党员电教中心五楼六楼零星工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元）
1 | ZC-01 |  | 夜间施工增加费 |  | 10954.59 | 0.500 |  | 54.77
2 | ZC-02 |  | 二次搬运费 |  | 10954.59 | 1.200 |  | 131.46
3 | ZC-03 |  | 冬雨季施工增加费 |  | 10954.59 | 0.700 |  | 76.68
4 | ZC-04 |  | 已完工程及设备保护费 |  | 10954.59 | 0.500 |  | 54.77
5 | ZC-05 |  | 工程定位复测费 |  | 10954.59 | 0.800 |  | 87.64
6 | ZC-06 |  | 非夜间施工照明费 |  | 10954.59 | 0.400 |  | 43.82
7 | ZC-07 |  | 临时保护设施费 |  | 10954.59 | 0.100 |  | 10.95
8 | ZC-08 |  | 赶工措施费 |  | 10954.59 | 2.100 |  | 230.05
合 计 | [7 empty] | 690.14
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 3.4 附录G 不可竞争项目清单与计价表
附录G 不可竞争项目清单与计价表
工程名称：联航大楼和党员电教中心五楼六楼零星工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 计算基数 | 费率（%） |  | 金额（元）
1 | ZF-01 |  | 环境保护费 |  | 10954.59 | 2.600 |  | 284.82
2 | ZF-02 |  | 文明施工费 |  | 10954.59 | 4.500 |  | 492.96
3 | ZF-03 |  | 安全施工费 |  | 10954.59 | 3.100 |  | 339.59
4 | ZF-04 |  | 临时设施费 |  | 10954.59 | 5.800 |  | 635.37
5 | ZF-05 |  | 环境保护税 |  | 0
合 计 | [7 empty] | 1752.74
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 3.5 H.1 其他项目清单与计价汇总表
H.1 其他项目清单与计价汇总表
工程名称：联航大楼和党员电教中心五楼六楼零星工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元)
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 3.6 H.2 暂列金额明细表
H.2 暂列金额明细表
工程名称：联航大楼和党员电教中心五楼六楼零星工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 暂定金额(元) |  | 备注
合 计
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
说明：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投款人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 3.7 附录I 税金计价表
附录I 税金计价表
工程名称：联航大楼和党员电教中心五楼六楼零星工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 费率(％) | 金额(元)
1 | 增值税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费 |  | 96066.42 |  | 9.000 | 8645.98
合 计 | [7 empty] | 8645.98
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】